Практическая работа №7 Тема: Измерение параметров сигналов электронно – счетным частотомером Цель: Изучить принципы работы и технические характеристики электронно – счетных частотомеров различных типов; Научиться измерять временные параметры синусоидальных и импульсных сигналов с помощью электронно – счетного частотомера. Приборы и оборудование: Электронно – счетный частотомер: - ЧЗ – 32 – 1 шт - ЧЗ – 32 – 1 шт Генератор низкой частоты – ГЗ – 118 (ГЗ – 109) – 1 шт Генератор импульсов Г5 - 56 (Г5 – 60) – 1 шт Структурная схема частотомера Ход работы: Расчет погрешности установки частоты генератора Расчет погрешности установки частоты периода и длительности импульсов Тип частотомера Сигнал Частота, f , кГц Период, Т, мкС Длительность импульсов, уст изм δ f % уст изм δ f % уст изм δ f % ЧЗ - 32 Син 0.15 - - - 2 - - - 31.5 - - - Имп 25 4 400 50 1200 250 ЧЗ - 54 Син 0.15 - - - 2 - - - 31.5 - - - Имп 25 4 400 50 1200 250